Утверждена

распоряжением администрации

Коротковского сельского поселения

от 23 ноября 2022 года   №74-р

Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит 0.0 руб., в том числе: Федеральный — 0.0 рублей; Областной — 0.0 рублей; Муниципальный — 0.0 рублей; Собственные средства — 0.0 рублей; Внебюджетные средства — 0.0 рублей; ЭСКО — 0.0 рублей; 2021 год – 0.00 руб. 2022 год – 0.00 руб. 2023 год – 0.00 руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления . |

- Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 14.318079 | 13.315813 | 13.315813 | 13.315813 |  |
| 2 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 22.020843 | 20.479384 | 20.479384 | 20.479384 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды | м3/чел | 1.617647 | 1.617647 | 1.617647 | 1.617647 |  |

- Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 - 2023гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.(Организационное меропирятие)Дом культуры | Муниципальный | 0.00 | 0.0 0.0 0.0 | м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 2 | Замена деревянных оконных блоков и оконных блоков с однокамерными стеклопакетами на энергосберегающие оконные блоки из ПВХ(Организационное меропирятие)Дом культуры | Муниципальный | 0.00 | 680.4 442.4 | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0.00 | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |

- Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 13.316 |  |  |
| 2 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 20.479 |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды | м3/чел | 1.618 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  ___________________  	 ______________________

(должность)          	     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	  ___________________   	_______________________

(должность)        	     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)           	 ___________________  	 _______________________

(должность)        	      (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

- Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |
|  |  | источник | Объем, руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.(Организационное меропирятие)Дом культуры | Муниципальный | 0.00 |  |  | 0.0 0.0 0.0 |  |  | м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 2 | Замена деревянных оконных блоков и оконных блоков с однокамерными стеклопакетами на энергосберегающие оконные блоки из ПВХ(Организационное меропирятие)Дом культуры | Муниципальный | 0.00 |  |  | 680.4 442.4 |  |  | м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 0.00 |  |  | X | X | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	    _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)         	     _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснительная записка к программе:

- Полное наименование программы

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 - 2023 годы.

- Информация об организации

Основным видом деятельности обследуемой организации является: string (84.11.35 ().).

Организация была зарегистрирована 2020-10-19 под регистрационным номером 1063120002879 (ОГРН) в органе гос. регистрации string.

- Сведения о наличии зданий

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания |  |  | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % | Удельная тепловая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 9 | - | 1 | Кирпич Толщина стен мм. мм | С чердачным помещением и холодным чердаком, утепление: Нет | Другие Стеклопакеты однокамерные 18.65 | 221.7 | 1223.78 | 1193.19 | 0.0 | 0.66 |
| 2 | Администрация Коротковского сельского поселения 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 3 | - | 1 | Кирпич Толщина стен мм. мм | С чердачным помещением и холодным чердаком, утепление: Металлическая без утепления чердачного помещения | Другие Стеклопакеты однокамерные 20.63 | 141.1 | 499.5 | 487.0 | 0.0 | 1.01 |
| 3 | Гараж 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Елаговка, д 5 | - | 1 | Кирпич Толщина стен мм. мм | Без чердачного помещения, утепление: Нет | Деревянные рамы одинарные Другие 5.80 | 78.6 | 438.5 | 0.0 | 0.0 | - |

- Сведения о наличии автотранспорта

Характеристики по транспортным средствам на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п.п. | Наименование (марка) транспортного средства | Количество единиц транс-портных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс.-км | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива, л/100 км |  | Пробег, тыс. км | Количество топлива, тыс. л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нормативный | фактический |  |  |
| 1 | LADA ВАЗ 2107 | 1 | 5.0 | 107.0 | Бензин | 8.8 | 8.8 | 21.4 | 1.8 |
| 2 | Беларус МТЗ 82-Л | 1 | 0.0 | 0.0 | Дизельное топливо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |

- Сведения о количестве точек поставки электрической энергии

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Администрация Коротковского сельского поселения 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 3 | Нева 103 1S0 | 380702 | 1 | 2019, 2019, 4 | 6 лет |
| 2 | КУ | Гараж 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Елаговка, д 5 | ЦЭ6803В М7 Ш33 | 103406681 | 1 | 2017, 2017, 4 | 6 лет |
| 3 | КУ | Дом культуры 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 9 | Меркурий 203,1 | 786824 | 1 | 2007, 2019, 4 | 8 лет |

- Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Администрация Коротковского сельского поселения 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 3 | СВК 15-3-2 | 1013012871109 | 1 | 2018, 2018, 4 | 6 лет |
| 2 | КУ | Дом культуры 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 9 | СВ-15Г | 045165411 | 1 | 2011, 2019, 4 | 6 лет |
|  | Приборы учета природного газа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Дом культуры 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 9 | СГК-4 | 380545 | 1 | 2014, 2019, 4 | 10 лет |
| 2 | КУ | Администрация Коротковского сельского поселения 309209, Белгородская обл, Корочанский р-н, село Короткое, ул Центральная, д 3 | OPTIMUS | Т003428 | 1 | 2019, 2019, 4 | 6 лет |

- Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам  энергетических ресурсов

Единицы измерения и значение объема потребления используемых энергетических ресурсов приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Значение объема потребления по виду услуг | кВт*ч | 0.000 | 6320.000 | 0.000 |
| Природный газ | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 0.000 | 9720.000 | 0.000 |
| Холодная вода | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 0.000 | 110.000 | 0.000 |

Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | кВт*ч | 0.000 |  | 6320.000 |  | 0.000 |  | 6320.000 |  | 5877.600 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | кВт*ч | 0.000 |  | 6320.000 |  | 0.000 |  | 6320.000 |  | 5877.600 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | кВт*ч | 0.000 |  | 6320.000 |  | 0.000 |  | 6320.000 |  | 5877.600 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | кВт*ч | 0.000 |  | 6320.000 |  | 0.000 |  | 6320.000 |  | 5877.600 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| Природный газ | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | м3 | 0.000 |  | 9720.000 |  | 0.000 |  | 9720.000 |  | 9039.600 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | м3 | 0.000 |  | 9720.000 |  | 0.000 |  | 9720.000 |  | 9039.600 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | м3 | 0.000 |  | 9720.000 |  | 0.000 |  | 9720.000 |  | 9039.600 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | м3 | 0.000 |  | 9720.000 |  | 0.000 |  | 9720.000 |  | 9039.600 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| Холодная вода | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | м3 | 0.000 |  | 110.000 |  | 0.000 |  | 110.000 |  | 110.000 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | м3 | 0.000 |  | 110.000 |  | 0.000 |  | 110.000 |  | 110.000 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | м3 | 0.000 |  | 110.000 |  | 0.000 |  | 110.000 |  | 110.000 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | м3 | 0.000 |  | 110.000 |  | 0.000 |  | 110.000 |  | 110.000 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На данный момент в организации присутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля  исполнения.

Система электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется  по государственным контрактам:

2020006 с АО "Белгородэнергосбыт";

Система водоснабжения горячей водой.

Снабжение природным газом осуществляется  по государственным контрактам:

43-2-47577 с ООО "Газпром межрегионгаз Белгород";

Система водоснабжения холодной водой.

Водоснабжение холодной водой осуществляется  по государственным контрактам:

14-000010/2В/1/2022 с ГУП "Белгородский областной водоканал";

- Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.